## Leverans av mätare
| Regionfastigheter - Energicontroller | Regionfastigheter - Energicontroller | Projekt - Konsult eller Entreprenör
| Mätare Id | ExterntId | Förbrukningen avser byggnad | Mätarnr. | Faktor | Media | Media-benämning | Mätartyps-benämning | Mätarbenämning | Enhet | Placering i Mätarstruktur | Startvärde på mätare | Installationsdatum för mätare | Max-värde | Fabrikat | Förv. Obj | Fastighet | Byggnad | Plan | Rum | Placering | Sekundär Id
Exempel | 80013300-5600-004 | 033_5603/990.Energy | 80013300 | 66SF600392 | 1 | 5600 | FJV | Normal | By 33 radiatorer | MWh | 80013300-5600-001 |  |  |  | Kamstrp 66SF600392 | 8001 | 8001 | 80013300 | 09 | 33-0012 | vid vvx
Note on B4: Anna Vesterberg: Mätarens Id i fastighetssytem. Denna upprättas av energicontroller
Note on C4: Ström Jörgen: Mätarens Extern ID används för identifiering av mätare för automatisk avläsning. csv filen med export av avläsningsvärden innehåller externt ID som mappas till mottagare med samma externt ID i Faciliate. För Malmö sjukhusområde skiljer sig strukturen på Extern ID från övriga område eftersom media förbrukningarna hämtas i områdets styrdator. Se exempel Normal extern id konstruktion för "Piigab område" är Mätare Id med understreck.
Note on D4: Ström Jörgen: Här väljes den försörjda byggnadens id.
Note on E4: Ström Jörgen: Mätarens tillverkningsnummer, anges av projekt
Note on F4: Ström Jörgen: Mätarens avläsningskonstant.
Note on G4: Anna Vesterberg: Se flik Media
Note on H4: Anna Vesterberg: Se flik Media
Note on I4: Ström Jörgen: Olika typer av mätare i Faciliate Lev.mätare: installerade och ägda av leverantör Normalmätare: ägda och installerade av RF
Note on J4: Anna Vesterberg: Här anges vad mätaren betjänar, t ex verksamhetsel plan 10.
Note on K4: Anna Vesterberg: Enheter finns i flik Media
Note on L4: Anna Vesterberg: Ange vilken mätare som är närmast överordnad denna mätare
Note on M4: Anna Vesterberg: Avläst mätvärde för mätare på angivet installationsdatum.
Note on N4: Anna Vesterberg: Installationsdatum.
Note on O4: Anna Vesterberg: Maximalt avläst värde innan mätaren varvar.
Note on S4: Ström Jörgen: Fysisk placering: byggnads ID
Note on T4: Ström Jörgen: Fysisk placering: Plan id
Note on U4: Ström Jörgen: Fysisk placering: rums id
Note on V4: Ström Jörgen: Ifylles endast om mätaren har en dåld placering i rummet som till exempel att mätaren är placerad i undertak eller att utrymmet saknar rumsid
Note on W4: Anna Vesterberg: Mbus sekundär Id adress för mätare

## Media
Media | Mediabenämning | Enhet | Enhetsbenämning | Enhet/m² | Klimatkorrigerat
5200 | Kallvatten | m³ | Kubikmeter | m³ | 0
5201 | Vatten från borra | m³ | Kubikmeter | L | 0
5202 | Energi från borra | MWh | Mega Watt timmar | kWh | 0
5210 | Kallvatten försåld | m³ | Kubikmeter | m³ | 0
5220 | Varmvatten | m³ | Kubikmeter | m³ | 0
5230 | VVC | m³ | Kubikmeter | L | 0
5240 | Avhärdat vatten | m³ | Kubikmeter | L | 0
5400 | Lustgas | m³ | Kubikmeter | L | 0
5500 | Fjärrkyla | MWh | Mega Watt timmar | kWh | 0
5501 | Egen prod. kyla | MWh | Mega Watt timmar | kWh | 0
5510 | Fjärrkyla flöde | m³ | Kubikmeter | L | 0
5511 | Egen prod. kyla flöde | m³ | Kubikmeter | L | 0
5520 | Försäljning Fjärrkyla | MWh | Mega Watt timmar | kWh | 0
5600 | Fjv | MWh | Mega Watt timmar | kWh | 1
5601 | Egen prod. värme | MWh | Mega Watt timmar | kWh | 1
5610 | Fjvflöde | m³ | Kubikmeter | L | 0
5611 | Egen prod. värme Flöde | m³ | Kubikmeter | L | 1
5620 | Vidarförsäljning fjv (hetvatten) | MWh | Mega Watt timmar | kWh | 1
5630 | Fjvflöde VF mätare | m³ | Kubikmeter | L | 0
5680 | Gas,uppvärmning | MWh | Mega Watt timmar | kWh | 1
6300 | El | kWh | Kilo Watt timmar | kWh | 0
6301 | El producerad | kWh | Kilo Watt timmar | kWh | 0
6310 | El Producerad vindkraft | kWh | Kilo Watt timmar | kWh | 0
6320 | El försäljning | kWh | Kilo Watt timmar | kWh | 0
6340 | Minusmätare för leverans till externt el nät | kWh | Kilo Watt timmar | kWh | 0