## Information
Leveransspecifikation. Komplement till Riktlinjer för digitala informationsleveranser
Gäller från 2023-08-15
Inledning
Denna leveranspecifikation redovisar en bruttolista för de relationshandlingar som i samband med driftöverlämning och projektavslut överlämnas till beställarorganisationens förvaltningsorganisation. För det specifika projektet berörs enbart de handlingar som framställs, utgår eller revideras i projekteringen. Projekledaren ansvarar för att tillsammans med projektets informationssamordnare ta fram en projektspecifik nettolista där ej aktuella handlingar rensas. Se
Beskrivning
Denna bruttolista redovisar enbart informationsleveranser gällande CAD/Ritning. För drift- och underhållsinstruktioner, se länk nedan.
Leveransspecifikation Drift och Underhåll ((Skane.se) Sida 9)
Filen namngivs enligt "Leveransspecifikation-XXXXXX" Där XXXXXX = projektnummer.
Klassificering (under arbete)
Tabellerna redovisar vilket format som handlingarna ska levereras i. Klassificering av sekretessnivå betecknas av färgmarkeringar enligt tabell. För förtydligande vad de olika risknivåerna innebär, se
Arbetet med avsnittet Klassificering pågår
Revidering av originalhandlingar
Revidering ska alltid genomföras på senast gällande ursprunghandlingar, vilka tillhandahålls vid projektstart och inför framställning av relationshandlingar. Metodbeskrivning för hantering och kommunikation av ursprungshandlingar, samt nya handlingar som framställs följer den struktur och namngivning som redovisas i Riktlinjer för digitala informationsleveranser.
Publiceringsformat
Ritningar ska vid leveranser alltid publiceras i PDF/A format. Samtliga ritningar ska publiceras vid relationshandlingsleverans. Samtliga ritningar och modeller som levereras ska återfinnas i levererad förteckning
Modell- och ritningsförteckning
Mallar för redovisning av relationshandlingsleveranser finns tillgängliga på skane.se. Det ska upprättas en ritningsförteckning och en modellförteckning per disciplin.
Mall för modell- och ritningsförteckning (Skane.se)
Ritningsförteckning ska levereras i filformat Pdf. Ritningsförteckningen ska redovisa även utgångna och ersatta rittningar vid ombygnadsprojekt. Exempel filnamn: A-RF-XXXXXX-RH.pdf (varav XXXXXX utgör projektnumret)
Modellförteckning ska levereras i filformat Pdf. Modellförteckning redovisar samtliga modellfiler som levereras. Även utgångna och ersatta modellfiler ska redovisas. Exempel filnamn: A-MF-XXXXXX-RH.pdf (varav XXXXXX utgör projektnumret)
Revisionshistorik
Beskrivning | Datum
Modell och ritningsförteckning tillagd. Brand, Mark och Landskap har uppdaterats. Mallar som hänvisas till har uppdaterats för samtliga discipliner. | 2025-01-31
Blad: Projektanpassning
Blad: Klassificering
Blad: DoU Projektanpassning

## Leveranspecifikation
Leveransspecifikation
Modeller och Ritningar
Arkitekt | 10 Planmodell | 20 Sektion | 30 Fasad | 40 Uppställning/ Elevation | 50 Förteckning | 60 Detalj | 70 Samordning | 80 Schema
40 Sammansatt redovisning | DWG/PDF | DWG/PDF | DWG/PDF | DWG/PDF |  | DWG/PDF
41 Yttertak och Ytterbjälklag | DWG/PDF |  |  |  |  | DWG/PDF
42 Öppningskompletteringar Yttervägg |  |  |  | DWG/PDF |  | DWG/PDF
43 Undertak | DWG/PDF |  |  |  |  | DWG/PDF
46 Rumskompletteringar | [5 empty] | DWG/PDF
Rumsbeskrivning
Dörrmiljöer
Modeller och Ritningar
Brand | 10 Planmodell | 20 Sektion | 30 Fasad | 40 Uppställning/ Elevation | 50 Förteckning | 60 Detalj | 70 Samordning | 80 Schema
9901 Utrymningsplan | DWG/PDF
9902 Brandskyddsmodell | DWG/PDF
9903 Insatsplan | DWG/PDF
Brandskyddsredogörelse
Brandskyddsdokumentation
Modeller och Ritningar
El i byggnad | 10 Planmodell | 20 Sektion | 30 Fasad | 40 Uppställning/ Elevation | 50 Förteckning | 60 Detalj | 70 Samordning | 80 Schema
61 Kanalisation | DWG/PDF |  |  |  |  | DWG/PDF
63M Kraftförsörjning | DWG/PDF |  |  |  |  | DWG/PDF |  | DWG/PDF
63 Elkraft | DWG/PDF |  |  |  |  | DWG/PDF |  | DWG/PDF
63F Belysnings- och ljussystem | DWG/PDF |  |  |  |  | DWG/PDF |  | DWG/PDF
63PD system av elenergi med solceller | DWG/PDF |  |  |  |  | DWG/PDF
66 spänningsutjämning | DWG/PDF |  |  |  |  | DWG/PDF
63DC Växelriktarstationer | DWG/PDF |  |  |  |  | DWG/PDF
63FHB Nödbelysningsystem | DWG/PDF |  |  |  |  | DWG/PDF
Beräkningar
Modeller och Ritningar
El i mark | 10 Planmodell | 20 Sektion | 30 Fasad | 40 Uppställning/ Elevation | 50 Förteckning | 60 Detalj | 70 Samordning | 80 Schema
61 Kanalisation | DWG/PDF
63BB Högspänning | DWG/PDF
63BC Lågspänning | DWG/PDF
63F Ytterbelysning | DWG/PDF
Modeller och Ritningar
Gas i byggnad | 10 Planmodell | 20 Sektion | 30 Fasad | 40 Uppställning/ Elevation | 50 Förteckning | 60 Detalj | 70 Samordning | 80 Schema
52 Sammansatt Gas | DWG/PDF
52HB System för medicinsk gas | DWG/PDF
52HE Specialgassystem | DWG/PDF
Modeller och Ritningar
Gas i mark | 10 Planmodell | 20 Sektion | 30 Fasad | 40 Uppställning/ Elevation | 50 Förteckning | 60 Detalj | 70 Samordning | 80 Schema
52 Sammansatt Gas | DWG/PDF
52HB System för medicinsk gas | DWG/PDF
52HE Specialgassystem | DWG/PDF
Modeller och Ritningar
Geoteknik | 10 Planmodell | 20 Sektion | 30 Fasad | 40 Uppställning/ Elevation | 50 Förteckning | 60 Detalj | 70 Samordning | 80 Schema
11 Geotekniska undersökningar | DWG/PDF
Rapporter Geotekniska undersökningar
Modeller och Ritningar
Konstruktion | 10 Planmodell | 20 Sektion | 30 Fasad | 40 Uppställning/ Elevation | 50 Förteckning | 60 Detalj | 70 Samordning | 80 Schema
11 Undergrund, schakt, dränering | DWG/PDF
15 Grundkonstruktioner | DWG/PDF
20 Sammansatt redovisning | DWG/PDF | DWG/PDF |  |  |  | DWG/PDF
21 Platsljuten betong | DWG/PDF
22 Armering | DWG/PDF
23 Prefab betong | DWG/PDF
24 Stålkonstruktioner | DWG/PDF
25 Träkonstruktioner | DWG/PDF
26 Murverkskonstruktioner | DWG/PDF
27 Bärande husstomme | DWG/PDF
27D Pelarstomme | DWG/PDF
27E Balkstomme | DWG/PDF
27F Stombjälklag | DWG/PDF
Tillverkningsritningar
Modeller och Ritningar
Landskap | 10 Planmodell | 20 Sektion | 30 Fasad | 40 Uppställning/ Elevation | 50 Förteckning | 60 Detalj | 70 Samordning | 80 Schema
31 Skötselområde | DWG/PDF
32J Fast utrustning på tomt mark | DWG/PDF
Växtförteckning
Modeller och Ritningar
Mark | 10 Planmodell | 20 Sektion | 30 Fasad | 40 Uppställning/ Elevation | 50 Förteckning | 60 Detalj | 70 Samordning | 80 Schema
16BB Spont | DWG/PDF
30 Sammansatt redovisning | DWG/PDF
97 Terängmodell | DWG/PDF
Modeller och Ritningar
Sprinkler | 10 Planmodell | 20 Sektion | 30 Fasad | 40 Uppställning/ Elevation | 50 Förteckning | 60 Detalj | 70 Samordning | 80 Schema
54 Brandsläckningssystem | DWG/PDF | DWG/PDF | [5 empty] | DWG/PDF
Orienteringsritningar | PDF
Serviceritningar | PDF
Modeller och Ritningar
Storkök | 10 Planmodell | 20 Sektion | 30 Fasad | 40 Uppställning/ Elevation | 50 Förteckning | 60 Detalj | 70 Samordning | 80 Schema
40 Sammansatt redovisning | DWG/PDF
Modeller och Ritningar
Styr, regler och övervakning | 10 Planmodell | 20 Sektion | 30 Fasad | 40 Uppställning/ Elevation | 50 Förteckning | 60 Detalj | 70 Samordning | 80 Schema
81 Styr, regler och övervakningssystem | DWG/PDF | [6 empty] | DWG/PDF
Modeller och Ritningar
Tele i byggnad | 10 Planmodell | 20 Sektion | 30 Fasad | 40 Uppställning/ Elevation | 50 Förteckning | 60 Detalj | 70 Samordning | 80 Schema
64 Telesystem | DWG/PDF
64DBC Kallelsesignalsystem | DWG/PDF
64CCB Säkerhet passagesystem | DWG/PDF
64CBEC Överfallslarmanläggning | DWG/PDF
64CBB Branddetekterings- och brandlarmsystem | DWG/PDF
64ED Kliniknät/Datakommunikationssystem | DWG/PDF
Modeller och Ritningar
Tele i mark | 10 Planmodell | 20 Sektion | 30 Fasad | 40 Uppställning/ Elevation | 50 Förteckning | 60 Detalj | 70 Samordning | 80 Schema
64 Telesystem | DWG/PDF
64DBC Kallelsesignalsystem | DWG/PDF
64CCB Säkerhet passagesystem | DWG/PDF
64CBEC Överfallslarmanläggning | DWG/PDF
64CBB Branddetekterings- och brandlarmsystem | DWG/PDF
64ED Kliniknät/Datakommunikationssystem | DWG/PDF
64C ITV Centralantenn | DWG/PDF
64H Huvudkablar | DWG/PDF
64M Matarkablar | DWG/PDF
Modeller och Ritningar
Transport | 10 Planmodell | 20 Sektion | 30 Fasad | 40 Uppställning/ Elevation | 50 Förteckning | 60 Detalj | 70 Samordning | 80 Schema
71 Hissystem | DWG/PDF
75 Rörpost | DWG/PDF
Modeller och Ritningar
Ventilation | 10 Planmodell | 20 Sektion | 30 Fasad | 40 Uppställning/ Elevation | 50 Förteckning | 60 Detalj | 70 Samordning | 80 Schema
57 Luftbehandling | DWG/PDF
Modeller och Ritningar
VS i byggnad | 10 Planmodell | 20 Sektion | 30 Fasad | 40 Uppställning/ Elevation | 50 Förteckning | 60 Detalj | 70 Samordning | 80 Schema
50 Sammansatt redovisning | DWG/PDF
52 Tappvattensystem | DWG/PDF
53 Avloppsvattensystem | DWG/PDF
53CB Sopsugningssystem | DWG/PDF
53E Tvättsugningssystem | DWG/PDF
55 Kylsystem | DWG/PDF
56 Värmesystem | DWG/PDF
Modeller och Ritningar
VS i mark | 10 Planmodell | 20 Sektion | 30 Fasad | 40 Uppställning/ Elevation | 50 Förteckning | 60 Detalj | 70 Samordning | 80 Schema
51 Yttre VA | DWG/PDF
53 Avloppsvatten | DWG/PDF

## Övriga handlingar (hidden)
Handlingar som vi kravställer i nuvarande version av T:F men inte har med i nya anvisningarna.
Vissa av dessa handlingar har vi inte alls idag i vårt ritningsarkiv.
De handlingar som vi har är upplagda i FMA. (bortsett från bortrensade ledningar i mark)
OBS! Finns förmodligen fler än dessa handlingar i vårt arkiv idag.
Det är ett detektivarbete att hitta dem om det skulle behövas.
De är vad de är och är inget vi förväntar oss få nya handlingar utav. Dock ligger de nog upplagda på FMA.
Alla | 02 | Sammansatta installationssystem
BR | 03 | Brand
AK | 04 | Ljud
SÄK | 05 | Säkerhet
N | 06 | Energi
N | 07 | Miljö
S | 80 | Sammansatta styr- och övervakningssystem
S | 82 | Styr- och övervakning för processinstallationer
E | 623 | Fördelningsnät
E | 625 | Signalkabelnät
E | 632 | F | Huvudledningsschema F-kraft
E | 632 | A/U | Huvudledningsschema A-kraft/U-kraft
E | 632 | K | Huvudledningsschema K-kraft
E | 632 | VL | Huvudledningsschema Viktig last
E | 632 | MVL | Huvudledningsschema Mycket viktig last
T | 645 | Patientdatanät/Bärbar- och reservtelefoni
T | 6451 | Patient datanät
T | 6452 | Bärbar telefoni
T | 6453 | Reserv telefoni
VE | BTJ | Betjäningsområden
K | 10 | Dränering
A | 49 | Utrymmen
VS | 59 | Rör

## Innehållslista
Innehållslista
Information
Arkitekt | Mall/struktur | Exempel filnamn | Innehåll Planmodell | Innehåll Sektion | Innehåll Fasad
40 Sammansatt redovisning | RFA_2024_A.dwt | A-40-P-81014000-10 | 3d-objektmodell. Skall finnas plushöjd avseende färdigt golv, littererade utrymmen med rumsnamn och rumsnummer, utrymningsvägar med riktning, brandcellsgränser med brandklass. Ritningar städas från projekteringsinformation som mått och littereringar. | 2d-modell. Sektioner skall omfatta längd- och tvärsnitt. Våningshöjder skall vara angivna samt höjd till takfot och taknock. Brandcellsindelning skall framgå. | 2d-modell. Samtliga fasadvyer skall vara redovisade, fast monterad utrust­ning t ex solavskärmning och avvattningssystem skall framgå.
41 Yttertak och Ytterbjälklag | RFA_2024_A.dwt | A-41-P-81014000-10 | 3d-modell. Plushöjder, taklutning, brandcellsindelning med brandklass, kommunikationsvägar på tak, fläktrum, takbrunnar, takkompletteringar, t ex skyddsanordningar och takluckor.
42 Öppningskompletteringar Yttervägg | RFA_2024_A.dwt | A-42-P-81014000-10 | 3d-modell
43 Undertak | RFA_2024_A.dwt | A-43-P-81014000-10 | 3d-modell
46 Rumskompletteringar | RFA_2024_A.dwt | A-46-P-81014000-10 | 3d-modell
Rumsbeskrivning | Enl. överenskommelse med beställaren. |  | Samlat i en fil. Ska vara senast gällande BH.
Dörrmiljöer | Enl. överenskommelse med beställaren. |  | Dörrmiljöer ska överlämnas som sammanställda uppställningsritningar, alternativt som dörrkort per dörr respektive per typ. Dörrmiljöerna omfattar samtliga dörrar och levereras kompletta med beslagning.
Information
Brand | Mall/struktur | Exempel filnamn | Innehåll Planmodell
9901 Utrymningsplan | RFA_2024_BR-9901.dwt | BR-9901-P-81014000-10 | Enl. Instruktion för utrymnings- och insatsplaner
9902 Brandskyddsmodell | RFA_2024_BR-9902.dwt | BR-9902-P-81014000-10 | Enl. Instruktion för brandmodell.
9903 Insatsplan | RFA_2024_BR-9903_Planritning.dwt RFA_2024_BR-9903_Översikt.dwt | BR-9903-P-81014000-10 Pdf döps enligt exempel: Klinikgatan 5, By 1307_Onkologisk klinik strålbehandling | Enl. Instruktion för utrymnings- och insatsplaner.
Brandskyddsredogörelse | Enligt originaldokument
Brandskyddsdokumentation |  |  | Brandskyddsdokumentation av entreprenadområdet
Information
El i byggnad | Mall/struktur | Exempel filnamn | Innehåll Planmodell | Innehåll Schema | Innehåll Beräkningar
61 Kanalisation | RFA_2024_E.dwt | E-61-P-81014000-10 | 2d/3d-objektmodeller
63M Kraftförsörjning | RFA_2024_E.dwt | E-63M-P-81014000-10 | 2d/3d-objektmodeller | 2d-modell. Huvudledningsschema, nätschema
63 Elkraft | RFA_2024_E.dwt | E-63-P-81014000-10 | 2d/3d-objektmodeller | 2d-modell. Huvudledningsschema, nätschema
63F Belysning | RFA_2024_E.dwt | E-63F-P-81014000-10 | 2d/3d-objektmodeller | 2d-modell. Huvudledningsschema, nätschema
63PD elenergi med solceller | RFA_2024_E.dwt | E-63PD-P-81014000-10
66 Spänningsutjämning | RFA_2024_E.dwt | E-66-P-81014000-10 | 2d/3d-objektmodeller
63DC Växelriktarstationer | RFA_2024_E.dwt | E-63DC-P-81014000-10
63FHB Nödbelysningsystem | RFA_2024_E.dwt | E-63FHB-P-81014000-10
Beräkningar |  | 80015700-633-BEB |  |  | Beräkningar för belysning och belastning
Information
El i mark | Mall/struktur | Exempel filnamn | Innehåll Planmodell
61 Kanalisation | Enligt originalmodell | E-61-P-81010000 | 2d/3d-objektmodell. Boxar för utbredning av kanalisation. 3d gäller enbart för inmätta rör i mark
63BB Högspänning | Enligt originalmodell | E-6BB-P-81010000 | 2d-modell. Högspänningsledningar.
63BC Lågspänning | Enligt originalmodell | E-63BC-P-81010000 | 2d-modell. Lågspänningsledningar.
63F Ytterbelysning | Enligt originalmodell | E-63F-P-81010000 | 2d-modell.
Information
Gas i byggnad | Mall/struktur | Exempel filnamn | Innehåll Planmodell | Innehåll Sektion | Innehåll Schema
52 Sammansatt Gas | RFA_2024_G.dwt. | G-52-P-80015700-10 | 3d-objektmodell. Redovisar enbart gassystem. | 2d-modell. Principsektioner och kritiska sektioner. | 2d-modell. Principschema. Flödesschema
52HB System för medicinsk gas | RFA_2024_G.dwt. | G-52HB-P-80015700-10 | 3d-objektmodell. Redovisar enbart gassystem. | 2d-modell. Principsektioner och kritiska sektioner. | 2d-modell. Principschema. Flödesschema
52HE Specialgassystem | RFA_2024_G.dwt. | G-52HE-P-80015700-10 | 3d-objektmodell. Redovisar enbart gassystem. | 2d-modell. Principsektioner och kritiska sektioner. | 2d-modell. Principschema. Flödesschema
Information
Gas i mark | Mall/struktur | Exempel filnamn | Innehåll Planmodell
52 Sammansatt Gas | Enligt originalmodell | G-52-P-81010000 | 2d/3d-modell.
52HB System för medicinsk gas | Enligt originalmodell | G-52HB-P-81010000 | 2d/3d-modell.
52HE Specialgassystem | Enligt originalmodell | G-52HE-P-81010000 | 2d/3d-modell.
Information
Geoteknik | Mall/struktur | Exempel filnamn | Innehåll Planmodell | Innehåll Sammanställning
11 Geotekniska undersökningar | Enligt originalmodell | GEO-11-P-80010000 | Borrhål ska redovisas littererade i 2d-modell. Nummerserie för genomförd borrning ska relateras till rapporten.
Rapporter Geotekniska undersökningar |  |  |  | Sammanställningar ska levereras som rapporter. Geoteknisk data ska redovisas i excel per borrhål.
Information
Konstruktion | Mall/struktur | Exempel filnamn | Innehåll Planmodell | Innehåll Sektion | Innehåll Detalj | Innehåll Tillverkningsritningar
11 Undergrund, schakt, dränering | RFA_2024_K.dwt | K-11-P-80015700-10 | 2d-modell. Anslutning till kanalisation och brunnar i yttre VA.
15 Grundkonstruktioner | RFA_2024_K.dwt | K-15-P-80015700-10 | 3d-modell.
20 Sammansatt redovisning | RFA_2024_K.dwt | K-20-P-80015700-10 | 3d-modell. Sammanställd stomme. | 2d-modell. | 2d-modell.
21 Platsljuten betong | RFA_2024_K.dwt | K-21-P-80015700-10
22 Armering | RFA_2024_K.dwt | K-22-P-80015700-10 | 2d-modell.
23 Prefab betong | RFA_2024_K.dwt | K-23-P-80015700-10 | 3d-objektmodeller.
24 Stålkonstruktioner | RFA_2024_K.dwt | K-24-P-80015700-10
25 Träkonstruktioner | RFA_2024_K.dwt | K-25-P-80015700-10
26 Murverkskonstruktioner | RFA_2024_K.dwt | K-26-P-80015700-10
27 Bärande husstomme | RFA_2024_K.dwt | K-27-P-80015700-10 | 3d-objektmodeller av bärande stomme. Leverans kan delas för pelare, balkar och bjälklag om omfattningen kräver det.
27D Pelarstomme | RFA_2024_K.dwt | K-27D-P-80015700-10 | 3d-objektmodeller av bärande stomme. Leverans kan delas för pelare, balkar och bjälklag om omfattningen kräver det.
27E Balkstomme | RFA_2024_K.dwt | K-27E-P-80015700-10 | 3d-objektmodeller av bärande stomme. Leverans kan delas för pelare, balkar och bjälklag om omfattningen kräver det.
27F Stombjälklag | RFA_2024_K.dwt | K-27F-P-80015700-10 | 3d-objektmodeller av bärande stomme. Leverans kan delas för pelare, balkar och bjälklag om omfattningen kräver det.
Tillverkningsritningar |  | Enligt tillverkarens standard. |  |  |  | Ritningar på uppställda prefabricerade element av betong.
Information
Landskap | Mall/struktur | Exempel filnamn | Innehåll Planmodell | Innehåll Förteckning
31 Skötselområde | RFA_2024_L-31.dwt | L-31-P-81010000 | 2d-modell. Ytor för skötselområden. Vegetation, markbeläggningar, byggnaders utvändiga ytor, samt träd som punkter.
32J Fast utrustning på tomt mark | RFA_2024_L-32J.dwt | L-32J-P-81010000 | 2d-modeller: Parkeringsutrustning, vattenbassänger, skyltar, stolpar, papperskorgar, flaggor, utrustning för cykelparkering, räcken, stängsel, staket, markgaller, konstverk samt parkmöbler.
Växtförteckning |  | 8001MO120- Växtförteckning |  | Förteckning över buskar, perenner, gräs och lökar. Med hänvisning till modell för skötselområdet
Information
Mark | Mall/struktur | Exempel filnamn | Innehåll Planmodell | Innehåll Volymmodell
16BB Spont | RFA_2024_M.dwt | M-16BB-V-80010000 |  | 3d-modell. Geometrier enbart för kvarsittande spont.
30 Sammansatt redovisning | RFA_2024_M.dwt | M-30-P-80010000 | Kartunderlag i 2D-modell för byggnader, vägar och kanter. Ersätter i dessa delar grundkarta.
97 Terängmodell | RFA_2024_M.dwt | Z-97-V-80010000 |  | Punkthöjder ( COGO Points)- Ytmodell (Surface)- nivåkurvor ( Contour lines) som civil objekt
Information
Sprinkler | Mall/struktur | Exempel filnamn | Innehåll Planmodell | Innehåll Sektion | Innehåll Schema
54 Brandsläckningssystem | RFA_2024_VVS.dwt. | SPR-54-P-80015700-10 | 3d-objektmodeller | 2d-modell. Principsektioner och kritiska sektioner. | 2d-modell. Principschema. Flödesscheman
Orienteringsritningar
Serviceritningar
Information
Storkök | Mall/struktur | Exempel filnamn | Innehåll Planmodell
40 Sammansatt redovisning | RFA_2024_A.dwt | Enl. planmodell för A | 3D-objektmodell. Köksutrustning läggs in i RH för A-modell
Information
Styr, regler och övervakning | Mall/struktur | Exempel filnamn | Innehåll Planmodell | Innehåll Sektion
81 Styr, regler och övervakningssystem | RFA_2024_E.dwt | S-81-P-81014000-10 | 2d-modell. | 2d-modell.
Information
Tele i byggnad | Mall/struktur | Exempel filnamn | Innehåll Planmodell | Innehåll Schema
64 Telesystem | RFA_2024_E.dwt | T-64-P-81014000-10 | 2d-modell. Samtliga teletekniska system. | 2d-modell.
64DBC Kallelsesignalsystem | RFA_2024_E.dwt | T-64DBC-P-81014000-10 | 2d-modell. Samtliga teletekniska system. | 2d-modell.
64CCB Säkerhet passagesystem | RFA_2024_E.dwt | T-64CCB-P-81014000-10 | 2d-modell. Samtliga teletekniska system. | 2d-modell.
64CBEC Överfallslarmanläggning | RFA_2024_E.dwt | T-64CBEC-P-81014000-10 | 2d-modell. Samtliga teletekniska system. | 2d-modell.
64CBB Branddetekterings- och brandlarmsystem | RFA_2024_E.dwt | T-64CBB-P-81014000-10 | 2d-modell. Samtliga teletekniska system. | 2d-modell.
64ED Kliniknät/Datakommunikationssystem | RFA_2024_E.dwt | T-64ED-P-81014000-10 | 2d-modell. Samtliga teletekniska system. | 2d-modell.
Information
Tele i mark | Mall/struktur | Exempel filnamn | Innehåll Planmodell
64 Telesystem | Enligt originalmodell | T-64-P-81010000 | 2d-modell. Kablar i mark.
64DBC Kallelsesignalsystem | Enligt originalmodell | T-64DBC-P-81010000 | 2d-modell. Kablar i mark.
64CCB Säkerhet passagesystem | Enligt originalmodell | T-64CCB-P-81010000 | 2d-modell. Kablar i mark.
64CBEC Överfallslarmanläggning | Enligt originalmodell | T-64CBEC-P-81010000 | 2d-modell. Kablar i mark.
64CBB Branddetekterings- och brandlarmsystem | Enligt originalmodell | T-64CBB-P-81010000 | 2d-modell. Kablar i mark.
64ED Kliniknät/Datakommunikationssystem | Enligt originalmodell | T-64ED-P-81010000 | 2d-modell. Kablar i mark.
64C ITV Centralantenn | Enligt originalmodell | T-64C-P-81010000 | 2d-modell. Kablar i mark.
64H Huvudkablar | Enligt originalmodell | T-64H-P-81010000 | 2d-modell. Kablar i mark.
64M Matarkablar | Enligt originalmodell | T-64M-P-81010000 | 2d-modell. Kablar i mark.
Information
Transport | Mall/struktur | Exempel filnamn | Innehåll Planmodell | Innehåll Sektion | Innehåll Schema
71 Hissystem | RFA_2024_A.dwt | Enl. planmodell för A | Hissar redovisas i A-modeller med korrekt geometri.
75 Rörpost | RFA_2024_VVS.dwt | RP-75-P-80015700-10 | 3d-objektmodell | 2d-modell. | 2d-modell.
Information
Ventilation | Mall/struktur | Exempel filnamn | Innehåll Planmodell | Innehåll Sektion | Innehåll Schema
57 Luftbehandling | RFA_2024_VVS.dwt | VE-57-P-80015700-10 | 3d-objektmodell | 2d-modell. Luftbehandlingssystem | 2d-modell. Principschema. Flödesschema
Information
VVS i byggnad | Mall/struktur | Exempel filnamn | Innehåll Planmodell | Innehåll Sektion | Innehåll Schema
50 Sammansatt redovisning | RFA_2024_VVS.dwt | VS-50-P-81014000-10 | 3d-objektmodell. Samtliga VS-anläggningar sammanställas i en modellfil (VS-50). Separeras vid behov enligt kodfördelning, sker enl. ök. med beställare | 2d-modell. Principsektioner och kritiska sektioner. | 2d-modell. Principschema. Flödesschema
52 Tappvattensystem | RFA_2024_VVS.dwt | VS-52-P-81014000-10 | 2d-modell. | 2d-modell. Principsektioner och kritiska sektioner.
53 Avloppsvattensystem | RFA_2024_VVS.dwt | VS-53-P-81014000-10 | 2d-modell. | 2d-modell. Principsektioner och kritiska sektioner.
53CB Sopsugningssystem | RFA_2024_VVS.dwt | VS-53CB-P-81014000-10
53E Tvättsugningssystem | RFA_2024_VVS.dwt | VS-53E-P-81014000-10
55 Kylsystem | RFA_2024_VVS.dwt | VS-55-P-81014000-10 | 2d-modell. | 2d-modell. Principsektioner och kritiska sektioner.
56 Värmesystem | RFA_2024_VVS.dwt | VS-56-P-81014000-10 | 2d-modell. | 2d-modell. Principsektioner och kritiska sektioner.
Information
VVS i mark | Mall/struktur | Exempel filnamn | Innehåll Planmodell
51 Yttre VA | Enligt originalmodell. | R-51-P-81010000 | 2d/3d-modell. Ledningar i mark och brunnar.
53 Avloppsvatten | Enligt originalmodell. | R-53-P-81010001 | 2d-modell.

## Projektanpassning
Leveransspecifikation - Projektanpassning
Gäller för projekt:
FFFFBB00_ XXXXXX_Beskrivning
Instruktion
Kopiera disciplin och aktuella undergrupper som ska levereras från
Infoga ansvarig part (inkludera överskriftstext) med start i kolumn B18.
Ta bort överflödiga kolumner.
Fyll i Handlingsstatus när ses möjligt. Kopiera nedåt om fler discipliner är inblandade.
| Modeller och Ritningar | [7 empty] | Handlingsstatus
Arkitekt | 10 Planmodell | 20 Sektion | 30 Fasad | 40 Uppställning/ Elevation | 50 Förteckning | 60 Detalj | 70 Samordning | 80 Schema | Ansvar (företag) | Levererad (datum) | Granskad (datum) | Godkänd (ja/nej) | Kommentar
40 Sammansatt redovisning | DWG/PDF | DWG/PDF | DWG/PDF | DWG/PDF |  | DWG/PDF
41 Yttertak och Ytterbjälklag | DWG/PDF |  |  |  |  | DWG/PDF
42 Öppningskompletteringar Yttervägg |  |  |  | DWG/PDF |  | DWG/PDF
43 Undertak | DWG/PDF |  |  |  |  | DWG/PDF
46 Rumskompletteringar | [5 empty] | DWG/PDF
Rumsbeskrivning
Dörrmiljöer
Blad: Leveransspecifikation

## DoU Projektanpassning
Leveransspecifikation - DoU Projektanpassning
Gäller för projekt:
FFFFBB00_ XXXXXX_Beskrivning
Instruktion
Kopiera disciplin och aktuella dokument som ska levereras från |  |  |  | Leveransspecifikation Drift och Underhåll ((Skane.se) Sida 9)
Infoga ansvarig part (inkludera överskriftstext) med start i kolumn B18.
Ta bort överflödiga kolumner.
Fyll i Handlingsstatus när ses möjligt. Kopiera nedåt om fler discipliner är inblandade.
Disciplin | Handling | Handlingsstatus
Bygg |  | Ansvar (företag) | Levererad (datum) | Granskad (datum) | Godkänd (ja/nej) | Kommentar
Driftinstruktion
Handlingsförteckning
Leverantörsregister
Översiktsinformation
Drift- och funktionsöversikt
Objektkort
Komponentförteckning
Installationsregister
Intyg och garanti
Övrigt
Underhållsinstruktioner
Handlingsförteckning
Beskrivnings underhållsobjekt
Produktblad
Reservdelsförteckning
Underhållsregister