# **Mall för avstegshantering gällande styrande dokument för utformning av fastigheter.**

Avstegshantering och förslag på förbättringar av Regionfastigheters riktlinjer och/eller PTS tekniska krav ska följa Regionfastigheters instruktion för hantering av PTS avsteg och förbättringsförslag. Ifylld blankett skall skickas i sitt originalformat till [pts@skane.se](mailto:pts@skane.se).

## **Upprättad av**

|  |  |
| --- | --- |
| **Namn:** Marcus Åkesson | **Typ av ärende:** |
| **Epost:** marcus.akesson@skane.se | Nybyggnation |
| **Tel.nr: 0724-634998** | Ombyggnation |
| **Företagsnamn:** Climat80 | Förbättringsförslag |

## **Avser projekt** (ifylls endast vid avsteg)

|  |
| --- |
| **Datum:** 2024-12-18 |
| **Projektnummer:** 407750 |
| **Projektnamn:** Avdelningskök Helsingborg |
| **Projektledare:** Marcus Åkesson |
| **Epost:** marcus.akesson@skane.se |
| **Projektkostnad:** >50Msek |

## **Kravställande dokument**

|  |
| --- |
| PTS tekniska krav: Ange BSAB-kod |
| Regionfastigheters riktlinje: Ange namn (och ev. kapitel) på kravställande dokument |

## **Avsteg eller förbättringsförslag gäller disciplin**

|  |
| --- |
| BYGG EL VVS BRAND CAD/BIM  FUNKTION  SÄKERHET |
| INKÖP  UTEMILJÖ  STYR & ÖVERVAKNING  HÅLLBARHET |

## **Projektbeskrivning**

|  |
| --- |
| Projektet innefattas av att komplettera och byta ut köksinredning i samband med införande att nya måltidskoceptet |

## **Kravtext**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 46 Rumskompletteringar | RFA\_A.dwt | A-46-P-81014000-10 | 3d-modell |

## **Avsteg eller förbättringsförslag**

|  |
| --- |
| Projektet önskar att göra avsteg på leverans av 3d modellerade objekt för köksutrustningar i en byggnadsdel där övriga delar är i 2d. |

## **Motivering/kompenserande åtgärder**

|  |
| --- |
| Motiveringen till avsteg är ekonomisk och mindre mervärde att för framtida förvaltning utav dessa ytor då ett stort omtag behöver göras om informationen ska komma till nytta. |

**Yttrande för beslut av avsteg** (ifylls av kompetensgrupp)

|  |
| --- |
| Rekommendation till beslut från kompetensgrupp: |
| Beviljad  Beviljad enl.yttrande  Nekad |
| **Yttrande:** Yttrande |
| **Disciplin/kompetensgrupp:**  BYGG EL VVS BRAND CAD/BIM  FUNKTION  SÄKERHET  INKÖP  UTEMILJÖ  STYR & ÖVERVAKNING  HÅLLBARHET |
| **Datum:** Ange datum |

**Beslut för avsteg**

|  |
| --- |
|  |
| Beslut taget |
| Beviljad  Nekad |
| Ange ort |
| Ange datum |

